## ZESTAWIENIE KOŃCOWE
Załącznik nr 11 - zestawienie cen sprzętów, urządzeń, robocizny i innych materiałów do BMS
WYCENA WYKONAWCY
l.p. | Rodzaj dostawy / sprzętu / usługi | koszt netto | VAT | koszt brutto
1 | Wykonanie koncepcji sytemu zarządzania energią zgodnego z Metodyką pomiaru energii w budynku | 0 | 0 | 0
2 | BMS | 0 | 0 | 0
3 | Termostaty | 0 | 0 | 0
4 | Węzeł cieplny | 0 | 0 | 0
5 | Liczniki CWU | 0 | 0 | 0
6 | Liczniki oświetlenia | 0 | 0 | 0
7 | Licznik wody | 0 | 0 | 0
8 | Pompa obiegowa | 0 | 0 | 0
9 | Czujnik pogodowy | 0 | 0 | 0
10 | Materiały pomocnicze (kable, złączki, gniazda, przejściówki, itp., niezbędne do wykonania zadania) | 0 | 0 | 0
11 | Robocizna | 0 | 0 | 0
| RAZEM | 0 | 0 | 0
UWAGA, OBOWIĄZKIEM KOSZTORYSANTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI UWAGAMI!
A | Opis cech technicznych, parametrów, funkcjonalności i innych wymagań dla poszczególnych urządzeń i materiałów znajduje się w zakładkach niniejszego formularza i stanowi podstawę do wyceny.
B | W związku z powyższym należy rozpocząć wycenę od wypełnienia poszczególnych zakładek - od "BMS" do "Czujnika pogodowego". Kwoty tam wpisane przeniosą się do tabeli.
C | Zebrana w tym arkuszu kwota powinna być końcową kwotą ryczałtową, za jaką Wykonawca wykona zadanie.
D | Składający ofertę winien we własnym zakresie sprawdzić i upewnić się, co do poprawności formuł excela i poprawnego zliczenia wszystkich wartości. Za błędne oszacowanie zamówienia Zamawiający nie odpowiada.

## BMS
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | BMS |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA
BMS musi posiadać funkcjonalność monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi, wodnymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku, gromadząc informacje z czujników, detektorów, analizatorów, ciepłomierzy, wodomierzy oraz sterowników urządzeń, pozwalając na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmianę warunków zewnętrznych i wewnętrznych w celu optymalizacji zużycia energii cieplnej i energetycznej budynku. System BMS musi być systemem otwartym, zapewniającym integrację podsystemów branżowych różnych producentów, przez obsługę otwartych standardów komunikacji budynkowej, w szczególności: BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus. System BMS dodatkowo powinien posiadać wbudowany język definicji raportów, pozwalający na tworzenie dowolnych raportów tabelarycznych oraz graficznych bazujących na danych z bazy wewnętrznej systemu na potrzeby prawidłowej prezentacji uzyskanych efektów ekologicznych oraz efektywności energetycznej, jak również funkcjonalność zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przeglądarki internetowej www dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. System powinien ponadto uwzględniać produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na budynku (ich dostawa i montaż nie są objęte niniejszym postępowaniem) i zarządzać ją w ramach optymalizacji kosztów oraz wzmocnienia efektu ekologicznego.

## Termostaty
| kondygnacja | nr sali | funkcja | ilość grzejników z rzutów | ilość głowic wraz z adapterem | ilość bramek
| parter |  | zerówka | 2 | 2 | 1
|  |  | swietlica | 4 | 3 | 1
|  |  | sala wielofunkcyjna | 6 | 5 | 1
| I pietro | 111 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 112 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 113 | sala lekcyjna | 1 | 1 | 1
|  | 115 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 116 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 117 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 118 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 119 | sala lekcyjna | 1 | 1 | 1
| II piętro | 208 | sala lekcyjna | 1 | 1 | 1
|  | 212 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 213 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 214 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 215 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 216 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 217 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 218 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 219 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 220 | sala lekcyjna | 1 | 1 | 1
| III piętro |  | kaplica | 2 | 2 | 1
|  | 305 | sala lekcyjna | 2 | 2 | 1
|  | 307 | sala lekcyjna | 5 | 4 | 1
|  | 308 | sala lekcyjna | 1 | 1 | 1
|  |  | RAZEM | 54 | 51 | 25
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | głowica wraz z adapterem |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | bramka |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA:
Montaż termostatów na istniejacych zaworach. Cechy urzadzenia: Obsługiwany przez Bluetooth i Wi-Fi z bramą. Bateria 2x1,5 V AA. Precyzyjna regulacja temperatury (regulacja o ±0,1 °C). Tryb Boost do szybkiego nagrzewania pomieszczenia. Obsługa czujników zewnętrznych kompatybilna z czujnikami drzwi/okien. Możliwość podłaczenia bramki do dowolnego zasilacza USB, ładowarki lub urządzenia z portem USB-A (o mocy > 5 W). Zasilacz dołaczony do bramki. Termostat musi być wyposażony w adapter dostosowujacy do istniejaących zaworów.

## Węzeł cieplny
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | Sterownik |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA
Wymiana istniejącego sterownika na nowoczesny odpowiednik z tej samej serii, np. ECL COOMFORT 310 lub równoważny. Podłączenie do licznika energii cieplnej MULTICAL 403 poprzez LinkIQ / Wireless M-Bus 868 MHz, konfigurowalny + 2 wejścia impulsowe (A,B) lub inny kompatybilny z licznikiem MULTICAL 403. Węzła nie modernizujemy.

## Liczniki CWU
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | Licznik CWU |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA
Montaż 16 sztuk liczników CWU. Cechy produktu: Obsługuje do 8 A przy 240 VAC. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi i brama Bluetooth. Precyzyjny pomiar mocy w czasie rzeczywistym. Obsługuje skrypty, webhooki, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS i niestandardowe certyfikaty. Obsługuje komunikację KNXnet / IP. Montaż w istniejących puszkach elektrycznych fi 63.

## Liczniki oświetlenia
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | Licznik oświetlenia |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
Montaż 19 sztuk liczników oświetleniowych. Cechy produktu: Obsługuje do 8 A przy 240 VAC. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi i brama Bluetooth. Precyzyjny pomiar mocy w czasie rzeczywistym. Obsługuje skrypty, webhooki, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS i niestandardowe certyfikaty. Obsługuje komunikację KNXnet / IP, Montaż w szafkach elektrycznych natynkowych w odległości nie większej niż 1 m od poszczególnych rozdzielnic.

## Licznik wody
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | Licznik wody |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA
Montaż licznika wody ultradzwiękowy montowany bez ingerencji w instalację np. Kamstrup flow IQ 2200 lub równoważny. Komunikacja poprzez LinkIQ / Wireless M-Bus 868 MHz.

## Pompa obiegowa
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | Licznik poboru energii |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA
Montaż 1 szt. licznika poboru energii przez pompę obiegową. Cechy produktu: Obsługuje do 8 A przy 240 VAC. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi i brama Bluetooth. Precyzyjny pomiar mocy w czasie rzeczywistym. Obsługuje skrypty, webhooki, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS i niestandardowe certyfikaty. Obsługuje komunikację KNXnet / IP. Montaż w istniejącej puszce elektrycznej fi 63.

## Czujnik pogodowy
l.p. | urządzenie | Precyzyjny opis produktu: producent / typ / rodzaj / seria | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | koszt netto | VAT | koszt brutto
1. | Czujnik pogodowy |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA
Montaż 1 sztuki naściennego zewnętrznego czujnika pogodowego. Cechy produktu: gotowy do współpracy z dobranym BMS. Obsługuje niezbędne skrypty i niestandardowe certyfikaty. Obsługuje komunikację KNXnet / IP.